|  |
| --- |
| **学院两处锅炉房管线维修和保养** |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 铸钢闸阀Z41H-16DN100 | 套 | 2 | 996 | 1992 |
| 2 | 铸钢止回阀H44H-16DN100 | 套 | 3 | 998 | 2994 |
| 3 | 铸钢截止阀J41H-25C DN100 | 个 | 1 | 954 | 954 |
| 4 | 圆盘疏水阀CS49H-25C DN25 | 个 | 1 | 410 | 410 |
| 5 | 不锈钢浮球阀（大球）50mm | 个 | 2 | 278 | 556 |
| 6 | 液位控制器（5米） | 套 | 1 | 178 | 178 |
| 7 | 隔爆型防爆荧光灯（双管40W） | 套 | 4 | 172 | 688 |
| 8 | 泵类黄干油 | 箱 | 1 | 390 | 390 |
| 9 | 工业大粒洗盐（50公斤） | 袋 | 20 | 166 | 3320 |
| 10 | 压力表2.5Mpa Y-250 | 块 | 1 | 260 | 260 |
| 11 | 联轴器胶圈，内圆直径36mmx16mm | 个 | 300 | 1.5 | 450 |
| 12 | 铜球阀 DN32 | 个 | 4 | 132 | 528 |
| 13 | 圆毛刷 50MM | 个 | 20 | 18 | 360 |
| 14 | 钢丝刷（大） | 把 | 5 | 18 | 90 |
| 15 | 大号加厚橡胶手套 | 副 | 10 | 19 | 190 |
| 16 | 铲刀 15mm | 把 | 4 | 22 | 88 |
| 合计 |  |  |  |  | 13448 |
|  |  |  |  |  |  |